| SR11 | Presenza di atmosfere esplosive [ATEX] |
| --- | --- |

SEZIONE DA INSERIRE SE IL RISCHIO È STATO SEGNALATO, ELIMINANDO LE PARTI RITENUTE NON PERTINENTI ED AGGIUNGENDO EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 riportata le indicazioni per la protezione da atmosfere esplosive. Nei locali dove dovranno essere eseguiti gli interventi in appalto, vi è la possibilità di esposizione a tale rischio nelle seguenti tipologie di locali:

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Depositi di gas tecnici | X | X |
| Locali ove vi sia utilizzo di gas o liquidi infiammabili (ad es. in bombola, per attività laboratoristiche, ecc.) | X | X |
| Locali tecnici con presenza di impianti termici | X | X |
| Laboratori ove si utilizzano apparecchiature a gas combustibile | X | X |
| Locali ove vi sia produzione di polveri, ecc. | X | X |
| Vasche, cisterne o spazi interrati contenenti sostanze infiammabili o esplosive | X | X |
| Altro: specificare | X | X |

Pertanto, qualora il personale di imprese esecutrici/lavoratori autonomi dovesse accedere ad aree a rischio, si prescrive di:

- non fumare e non utilizzate fiamme libere o qualsiasi altra tipologia di sorgente di innesco;

- non utilizzare cellulari nelle zone a rischio di esplosione;

- provvedere alla messa a terra degli automezzi durante le operazioni di carico (sistema automatico di blocco della valvola di carico) e a tutte le altre eventuali protezioni che si possono prevedere in relazione alla specifica attività da eseguire.

Inoltre, benché non previsto dalla normativa sopra citata, ma correlato al rischio sopra esposto, si segnala il rischio di incendio presente in caso di utilizzo di liquidi o gas ossidanti.