Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: Le operazioni consistono nella manutenzione delle unità macchina esterne (es. poste sulla copertura, a parete, ecc.).

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dal committente |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG |

| Descrizione | Analisi dei rischi | Valut. rischio | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento/cadenza: |  |  |  |
| L’attività di manutenzione avviene con cadenza stabilita dal committente ed a chiamata in seguito a guasto |  |  | Vedi Scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |
| Accesso | - Urti; - lavori in quota; - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo potranno/potrà accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. A tale proposito, qualora per il successivo espletamento del servizio e/o attività l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo necessiti di utilizzare dispositivi di protezione collettiva e/o sistemi di dispositivi anticaduta fissi e/o in dotazione all’edificio (es. scale fisse, linee vita, punti di ancoraggio, ecc.), essa si impegna a fornire al proprio personale ogni informazione, dato e attrezzatura necessarie per il loro impiego in sicurezza e in conformità alle vigenti disposizioni normative e prescrizioni (es. elaborato tecnico copertura, fascicolo dell’opera, ecc.). Resta inteso che l’impresa esecutrice consentirà l’accesso e il loro l’utilizzo delle attrezzature e dei DPI al solo personale in possesso dei necessari requisiti e DPI. Prima di accedere, e in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo si dovranno/dovrà accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa/del lavoratore autonomo nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc.), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. Qualora non sia possibile accedere con l’automezzo, in funzione della natura del servizio e delle condizioni operative potrà valutarsi la possibilità per gli addetti dell’impresa esecutrice di parcheggiare i mezzi all’esterno (es. eventuali parcheggi adiacenti/riservati, ecc.) ed entrare da accessi alternativi. |
| Circolazione | - Investimento - Urti - Schiacciamento - Caduta del carico, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Durante l’attività di trasporto del materiale e/o attrezzature all’interno dell’edificio e/o struttura gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo dovranno/dorvà richiedere al referente della stazione appaltante di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Il personale dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di utenti all’interno dell’edificio, le aree utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, ovvero qualora sia previsto il successivo conferimento al piano mediante impiego di PLE o similari, dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte della stazione appaltante. In funzione della natura dei materiali e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga in prossimità di sede stradale (es. manutenzione con stazionamento PLE presso sede stradale, ecc.), si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, DM 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. Al termine delle operazioni gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo provvederanno/provvederà ad informare il referente della stazione appaltante che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo regolarmente fruibile. |
| Carico/scarico del materiale | - Utilizzo di attrezzature di lavoro; - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti; - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale (es. all’interno di aree comuni quali piazzali, viabilità interna, scale interne, etc.), dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. Qualora sia previsto l’utilizzo di PLE e/o similari, prima di iniziare le lavorazioni gli addetti dell’impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo dovranno/dovrà effettuare un’ulteriore ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Analogamente, dovrà verificare la presenza di eventuali sottoservizi, ostacoli o elementi tali da pregiudicare la sicurezza nell’uso di PLE/similari, che comunque dovranno essere condotte esclusivamente da personale adeguatamente formato, informato e addestrato, e secondo le modalità previste dal Costruttore. I materiali devono essere movimentati usando modalità per evitare la caduta, instabilità e lo spostamento del carico. Gli addetti devono assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il movimento e controllare l’assenza di urti contro ostacoli fissi. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare (ovvero, nelle zone soggette a rischio interferenziale, inclusa l’area a terra soggetta a possibile rischio di caduta di materiale dall’alto) non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti/il lavoratore autonomo attenderanno/attenderà l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico, l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto (ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante). In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre da attrezzature, materiali, macchinari, ecc.. Gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo dovranno/dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio. In ogni caso, dovranno evitarsi depositi – ancorché temporanei – e modalità operative tali da pregiudicare la fruibilità dei mezzi di estinzione esistenti, ovvero della efficienza delle vie d’esodo e dei presidi per la gestione delle emergenze. Qualora, per sopravvenute e inderogabili necessità tecniche, si dovesse temporaneamente mettere fuori servizio un apprestamento di tale natura, la durata e le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere previamente concordati dall’Impresa esecutrice/lavoratore autonomo con il referente della stazione appaltante. Alla luce di ciò, potrà rendersi necessaria l’adozione di adeguate misure compensative al fine di garantire comunque un idoneo grado di sicurezza. |
| Gli addetti accedono alle macchine esterne e iniziano l’attività di manutenzione dei condizionatori | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti - Inciampo - Caduta - Caduta di materiale dall’alto - Investimento - Ribaltamento, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di terzi e/o utenti |  | Si vedano le precedenti sezioni. Qualora per l’espletamento del sevizio e/o attività l’impresa esecutrice necessiti di utilizzare dispositivi di protezione collettiva e/o sistemi di dispositivi anticaduta fissi e/o in dotazione all’edificio (es. scale fisse, linee vita, punti di ancoraggio, ecc.), essa si impegna a fornire al proprio personale ogni informazione, dato e attrezzatura necessarie per il loro impiego in sicurezza e in conformità alle vigenti disposizioni normative e prescrizioni (es. elaborato tecnico copertura, fascicolo dell’opera, ecc.). Resta inteso che l’impresa esecutrice consentirà l’accesso e il loro l’utilizzo delle attrezzature e dei DPI al solo personale in possesso dei necessari requisiti e DPI. Gli addetti dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo effettueranno/effettuerà una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che nelle zone soggette a rischio interferenziale non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti/il lavoratore autonomo attenderanno/attenderà l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. L’area a terra interessata sarà segnalata con cartelli indicanti il pericolo, e delimitata con nastro bicolore od altro idoneo mezzo, provvedendo ad interdire l’accesso al personale non coinvolto. Tutte le aree operative (anche temporanee), qualora soggette a rischio di caduta di materiale dall’alto anche a seguito dell’adozione di tutti gli opportuni accorgimenti, andranno comunque adeguatamente delimitate e segnalate, avendo cura di impedire l’accesso di personale estraneo o comunque non direttamente coinvolto nelle lavorazioni che espongono al rischio. L’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo dovrà verificare la costante efficienza delle misure e degli apprestamenti installati, garantendone l’integrità nel tempo e provvedendo alla loro integrazione ove necessario e/o in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni e della loro natura. Nel caso di lavorazioni al piano mediante impiego di trabattello, ponti su cavalletti o scale a norma (saldamente assicurate contro lo scivolamento), dovranno essere predisposti gli apprestamenti e dispositivi di protezione collettiva per la protezione delle aree interessate da lavorazioni in quota (es. copertura, ecc.). Dovrà essere interdetto del l’accesso al personale non addetto ai lavori. Qualora non sia possibile proteggere sporti o varchi mediante parapetti a norma muniti di tavola fermapiede, ovvero si rendesse necessaria la temporanea apertura di varchi negli stessi, gli operatori dovranno fare uso di cintura di posizionamento con cordino (caduta totalmente prevenuta), ovvero imbracatura di sicurezza, cordino con dissipatore/retrattile assicurati a parti stabili della struttura, e comunque previa valutazione del tirante d’aria disponibile e di eventuali elementi interferenti. In ogni caso, il personale dovrà essere adeguatamente formato ed addestrato per l’uso di DPI di III categoria. Rispettare la separazione delle zone di lavorazione e vietare l’esecuzione di altre lavorazioni nelle aree sottostanti e nell’area di possibile caduta dei materiali. Le attrezzature di lavoro dovranno essere ove possibile vincolate al fine di evitare la loro caduta a terra. Coordinamento delle operazioni di sollevamento e scarico dei materiali: durante il sollevamento e il trasporto degli elementi e delle attrezzature l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. Segnalare preventivamente ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire l'allontanamento delle persone. L’impresa esecutrice dovrà inoltre valutare l’eventuale incidenza di ulteriori fattori ambientali (es. vento, superfici scivolose, ecc.), adottando i necessari accorgimenti e se necessario sospendendo le lavorazioni fino all’avvenuto ripristino delle condizioni per la ripresa in sicurezza dei lavori. Qualora in corso d’opera dovessero emergere esigenze operative diverse da quanto definito in sede preliminare, la cui operatività comporti interferenza con personale/utenti/terzi, l’Impresa esecutrice dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione al referente della stazione appaltante, al fine di valutare congiuntamente le eventuali misure preventive/protettive e modalità operative addizionali che si dovessero rendere necessarie al fine di garantire la sicurezza delle lavorazioni. Non intralciare i passaggi con i cavi degli utensili elettrici. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza. I combustibili utilizzati per l’alimentazione della PLE dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio | - Urti; - inciampo; - schiacciamenti; - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie (ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio) e abbandona l’edificio/area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |
| Tutte le at-trezzature |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  | Vedi Scheda SG |
| Elettroutensili |  |  | Vedi Scheda SG |
| Avvitatore, trapano |  |  | Vedi Scheda SG |
| Compressore | - Inciampo, caduta - Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore - Esposizione a materiale polverulento |  | Il compressore dovrà essere utilizzato conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Le eventuali attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale del committente e/o di terzi. |
| Scala portatile |  |  | Vedi Scheda SG |
| Trabattello |  |  | Vedi Scheda SG |
| Piattaforma di lavoro elevabile |  |  | Vedi Scheda SG |
| Sostanze e prodotti utilizzati: |  |  |  |
| Detergenti | - Utilizzo improprio di sostanze chimiche - Incendio |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo non dovranno/dovrà mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (barattoli, fusti, ecc.) dove deve essere indicato il nome della sostanza in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana. Nel caso di sostanze pericolose devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Lubrificanti | - Utilizzo improprio di sostanze chimiche - Incendio |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali. Gli addetti dell’impresa esecutrice/il lavoratore autonomo non dovranno/dovrà mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (barattoli, ecc.) dove deve essere indicato il nome della sostanza in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana. Nel caso di sostanze pericolose devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Gas frigorigeno | - Utilizzo improprio di sostanze chimiche - scoppio - incendio |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza. Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in bombole dove deve essere indicato il nome della sostanza in maniera chiara, inequivocabile ed in lingua italiana. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |
| Presenza di personale del committente, di altre imprese esecutrici o di utenti esterni |  |  | Vedi Scheda SG |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |