DUVRI Art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante contratto d’appalto, d’opera

o di somministrazione presso l’Università degli Studi di Padova

(da allegare al contratto d’appalto)

INDICE

SEZIONE A – PARTE GENERALE

PREMESSA	4

Definizioni e abbreviazioni	5

Struttura del documento	5

Metodologia per la valutazione dei rischi	6

ANALISI DEL CONTESTO	8

Anagrafica del committente	8

Attività svolte dalla stazione appaltante	8

Attività svolte dall’impresa	9

Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto	10

Individuazione dei luoghi d’intervento	10

Organizzazione e logistica dei luoghi d’intervento	12

Caratteristiche dei luoghi d’intervento	13

Possibili interferenze con l’operatività delle aree/locali adiacenti all’intervento in appalto	14

Possibili rischi generati da macchine, apparecchiature, attività presenti in corrispondenza e/o in prossimità dei luoghi dove verrà espletato l’appalto	15

Caratteristiche dell’appalto e potenziali rischi generati verso gli utenti o gli operatori delle strutture universitarie	17

Aree di deposito	17

Particolari caratteristiche di alcuni impianti tecnologici	18

GESTIONE DELLE EMERGENZE	20

Rischio di incendio	20

Primo soccorso	21

PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI	22

Prescrizioni generali per le imprese	22

Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi	23

Sospensione delle lavorazioni	23

DOCUMENTAZIONE	24

Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature	24

PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	26

Modalità per l’attuazione del coordinamento e la cooperazione	26

Stima dei costi per la sicurezza	26

Considerazioni finali	27

Informativa sul trattamento dei dati personali	27

FIRME DI ACCETTAZIONE	28

SEZIONE B - SCHEDE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

SR1 – RISCHIO ELETTRICO

SR2 – RUMORE

SR3 – USTIONI DA FREDDO

SR4 – RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI (RADIOFREQUENZE E MICROONDE)

SR5 – CAMPI MAGNETICI

SR6 – RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

SR7 – RADIAZIONI IONIZZANTI

SR8 – ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

SR9 – ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

SR10 – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

SR11 – PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

SR12 – PRESENZA DI AMBIENTI CONFINATI

SEZIONE C – SCHEDE SPECIFICHE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI SVOLTE DALLE DITTE ESECUTRICI

SG – PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DA SVOLGERE

S01 – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

S02 – PULIZIA LOCALI INTERNI

S03 – SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

S04 – MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE

S05 – MANUTENZIONE MACCHINE CONDIZIONATORI

S06 – MANUTENZIONE FAN-COIL

S07 – MANUTENZIONE ESTINTORI

S08 – MANUTENZIONE IDRANTI

S09 – MANUTENZIONE RILEVATORI DI FUMO

S10 – MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

S11 – MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E SANITARI

S12 – MANUTENZIONE ASCENSORE

S13 – OPERE DA FABBRO

S14 – OPERE DA MURATORE

S15 – OPERE DA PITTORE

S16 – MANUTENZIONE AREE A VERDE

S17 – ATTIVITÀ DI APERTURA BIBLIOTECA

S18 – ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO

S19 – ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI E RETI DATI

ALTRE SCHEDE

INSERIRE SE PREVISTE

SCHEDA FABBRICATO

SCHEDA COPERTURA

PLANIMETRIE

INSERIRE SE PREVISTE

ALTRI ALLEGATI

INSERIRE SE PREVISTI

ALLEGATO 1 - ………….

ALLEGATO 2 - ………….

MODULISTICA DI SUPPORTO

MOD. IMP-0_IMP dichiarazione integrativa al contratto d’appalto o contratto d’opera

MOD. IMP-0_LAV dichiarazione integrativa al contratto d’appalto o contratto d’opera

MOD. IMP-1 dichiarazione relativa al ricevimento del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 [a cura di tutti gli appaltatori (imprese e lavoratori autonomi)]

MOD. IMP-2 dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (a cura delle imprese subappaltatrici)

MOD. IMP-3 nomina del referente e indicazione del preposto (a cura di tutti gli appaltatori)

MOD. IMP-4 verbale di riunione coordinamento e cooperazione per le attività appaltate

MOD. IMP-5 affidamento e gestione di macchine ed attrezzature

SEZIONE A – PARTE GENERALE

# PREMESSA

Il presente documento, adempimento alle disposizioni previste dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, costituisce il documento unico per l’individuazione, analisi e l’eliminazione o la riduzione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze che si possono verificare durante l’effettuazione di interventi affidati a terzi all’interno delle strutture universitarie e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova.

Il documento individua come possibili soggetti esposti a rischi interferenziali:

- il personale dipendente delle strutture universitarie;

- gli utenti e/o studenti eventualmente presenti;

- i lavoratori delle ditte che effettuano le attività lavorative/manutentive all’interno delle strutture universitarie e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova.

Le informazioni e prescrizioni riportate nel presente documento hanno lo scopo di segnalare alle ditte esecutrici i rischi presenti negli ambienti di lavoro ove sono chiamati ad intervenire e le situazioni di interferenza che si possono generare a causa del contemporaneo svolgimento delle normali attività universitarie.

Queste informazioni e prescrizioni, integrate con la valutazione dei rischi “propri” legati all’effettuazione delle attività dell’Appaltatore (come riportate nei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dalle ditte medesime ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008 ed escluse per vincolo normativo dal presente documento) garantiscono un idoneo livello di tutela relativamente a:

- rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro dovuti ai cicli lavorativi, alle macchine ed impianti presenti, etc.;

- presenza di estranei (dipendenti delle ditte che effettuano gli interventi di manutenzione) durante l’esecuzione dei lavori;

- prevenzione degli incendi e gestione delle emergenze;

- presenza e uso di sostanze e preparati pericolosi;

- modalità di accesso presso aree private/riservate o interdette a terzi;

- uso di attrezzature e servizi forniti dal committente.

Qualora si rilevi la necessità di apportare modifiche alle modalità di effettuazione dei lavori affidati o alla programmazione degli stessi prevedendo quindi una differente organizzazione rispetto a quanto previsto nel presente documento, le informazioni fornite verranno aggiornate in modo che l’appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive dei vincoli previsti in materia di sicurezza imposti ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

## Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto: Si intende il D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Datore di lavoro delegato: soggetto delegato dal Datore di Lavoro delle strutture universitarie ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008. È responsabile, ai fini della sicurezza, delle varie attività svolte nelle strutture universitarie.

Stazione appaltante: il Servizio o il Dipartimento dell’Università di Padova che affida l’appalto/contratto d’opera.

Gestore dell’appalto: il Dirigente/Funzionario responsabile del Servizio dell’Università di Padova che gestisce l’appalto. È il soggetto subdelegato dal Datore di Lavoro delle strutture universitarie ai sensi dell’art. 16, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 o, in ogni caso, è il titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Rappresenta il soggetto che dà esecuzione al contratto.

Referente della stazione appaltante: è la figura professionale incaricata dalla Stazione appaltante della gestione tecnico/operativa dell’appalto/contratto d’opera.

Impresa appaltatrice: L’impresa che sottoscrive un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione con il committente o che interviene su chiamata del committente.

Impresa esecutrice: Ogni impresa che interviene per effettuare una lavorazione. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono all’interno delle strutture universitarie per effettuare una lavorazione o parte di essa.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Subappaltatore: L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene per l’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale subordinato con una impresa appaltatrice. Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Referente dell’appaltatore: È la persona fisica che rappresenta l’impresa appaltatrice e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente.

Preposto dell’appaltatore: È il soggetto definito all’articolo 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, svolge le funzioni di cui all’art. 19 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

## Struttura del documento

Il documento è suddiviso in tre sezioni:

La Sezione A, di carattere generale, contiene le prescrizioni applicabili a tutte le ditte incaricate per l’esecuzione di lavori, servizi e/o forniture da effettuare presso le strutture universitarie e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova. Qui sono riportate: le caratteristiche dei luoghi e delle attività presenti, le procedure da seguire per la gestione delle emergenze, le misure generali per il coordinamento e per la riduzione/eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, la documentazione necessaria all’esecuzione dei lavori, le procedure per la gestione del documento.

In coda alla Sez. A sono riportate le firme di accettazione dei soggetti interessati.

La Sezione B raccoglie le schede relative ad informazioni specifiche sui rischi presenti negli ambienti di lavoro ove le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi sono chiamati ad intervenire, già individuati e segnalati nella sezione A.

La Sezione C raccoglie le schede specifiche relative alle lavorazioni svolte dalle ditte esecutrici presso le strutture universitarie e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova, con l’indicazione delle principali misure previste per ridurre/eliminare i rischi dovuti alle possibili interferenze e i relativi costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

In particolare, la scheda SG individua i rischi comuni a tutte le attività lavorative che saranno svolte e le relative misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi dovuti alle interferenze. Tale scheda sarà consegnata insieme alle schede delle specifiche lavorazioni.

## Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata così sviluppata:

- definizione delle lavorazioni affidate e delle eventuali fasi di esecuzione;

- individuazione ed analisi dei rischi dovuti alle interferenze per ciascuna lavorazione, con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nelle schede allegate, ciascuna delle quali è così suddivisa:

- la descrizione della lavorazione;

- i servizi, gli impianti, le attrezzature messe a disposizione dal committente e le relative condizioni d’uso;

- la descrizione delle fasi della lavorazione (ad es.: analisi temporale dell’intervento, accesso e permanenza all’interno dei luoghi di intervento, utilizzo di macchine ed attrezzature, utilizzo di sostanze e prodotti, deposito e movimentazione manuale dei carichi, interferenze con terzi);

- l’analisi dei rischi di ogni singola fase della lavorazione;

- la stima del rischio riferita ad ogni singola fase della lavorazione;

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza per eliminare i rischi dovuti alle interferenze;

- i costi per la sicurezza dovuti all’adozione delle misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità del danno, che della probabilità che tale danno si verifichi, fattore quest’ultimo correlato ai seguenti fattori:

- frequenza e durata dell'esposizione delle persone al pericolo,

- probabilità che si verifichi un evento pericoloso,

- possibilità tecniche ed umane per evitare o limitare il danno.

L’indice cresce all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni:

| Indice di stima | Categoria di rischio e descrizione |
| --- | --- |
|  | Basso: Si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni significativi. |
|  | Medio: Si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente documento. |
|  | Alto: Si tratta di una situazione che per motivi specifici del luogo di lavoro o della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione. |

# ANALISI DEL CONTESTO

## Anagrafica del committente

| Azienda / Ente | Università degli Studi di Padova |
| --- | --- |
| Sede legale | Via 8 Febbraio, 2 - 35122 PADOVA |
| Datore di lavoro | Prof.ssa Daniela Mappelli Rettrice Università degli Studi di Padova |
| Datore di lavoro delegato | Prof.ssa Daniela Boso Delegata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione |
| Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Dott.ssa Barbara Melloni |
| Medico competente coordinatore | Prof. Angelo Moretto |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | I nominativi, e le aree di competenza, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza son pubblicate all’interno del portale di Ateneo www.unipd.it alla sezione Organi di Ateneo -> Elezioni. |

| Stazione appaltante | compilare, indicando l’Area/Servizio che dà esecuzione al contatto/Dipartimento |
| --- | --- |
| Gestore dell’appalto | compilare, è il Dirigente/Funzionario responsabile dell’Ufficio che gestisce l’appalto, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. |
| Rifermento telefonico: | compilare |
| Referente della stazione appaltante | compilare, è la figura professionale incaricata dalla Stazione appaltante della gestione tecnico/operativa dell’appalto / contratto d’opera. |
| Rifermento telefonico: | compilare |

| Addetti alla prevenzione incendi | L’elenco degli addetti è disponibile all’interno dei Piani di Emergenza delle singole strutture oppure potrà essere fornito dal Referente della Stazione appaltante |
| --- | --- |
| Addetti al primo soccorso | L’elenco degli addetti è disponibile all’interno dei Piani di Emergenza delle singole strutture oppure potrà essere fornito dal Referente della Stazione appaltante |

## Attività svolte dalla stazione appaltante

Descrivere brevemente e in linea generale quali sono le attività che vengono svolte presso le sedi in cui verranno svolte le attività oggetto dell’appalto. Esempio: Presso le strutture universitarie e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova viene svolta un’attività di istruzione universitaria, di ricerca e di sviluppo, pertanto, oltre alle attività degli uffici amministrativi vengono effettuate delle attività didattiche all’interno di aule, di biblioteche, di laboratori, di officine, all’interno di strutture ospedaliere, di aziende agrarie, ospedali veterinari e aree museali.

## Attività svolte dall’impresa

Le attività da effettuarsi presso l’edificio consistono principalmente in attività di: specificare in breve quali saranno le attività che verranno effettuate nell’appalto, ad esempio manutenzione degli impianti e delle strutture, nella manutenzione delle attrezzature di lavoro, in attività di sanificazione e controllo degli ambienti.

Nel caso specifico, l’intervento previsto risulta essere della tipologia riportata e descritta all’interno del buono d’ordine / contratto d’appalto / contratto d’opera / CIG: ……………………………………………………………

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Interventi di pulizia dei locali interni | X | X |
| Interventi di fornitura ed installazione di macchine/attrezzature | X | X |
| Interventi murari | X | X |
| Interventi sugli impianti di climatizzazione e ventilazione | X | X |
| Interventi sugli impianti elettrici e speciali | X | X |
| Interventi sulle reti idrauliche | X | X |
| Interventi sulle reti gas | X | X |
| Interventi sulle reti di scarico | X | X |
| Interventi sui presidi antincendio | X | X |
| Interventi di manutenzione del verde | X | X |
| Manutenzione ascensore | X | X |
| Servizio di facchinaggio | X | X |
| Carico – scarico | X | X |
| Altro: specificare | X | X |

## Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto

| Fasi di lavoro | Descrizione dell'attività | Tempistiche |
| --- | --- | --- |
| (esempio)Definizione dell’area riservata per carico e scarico | (esempio)Delimitazione dell’area riservata al carico e scarico, con posizionamento di segnaletica, transenne, paletti con corsini, etc. | (esempio) 2 giorni a partire da avvio contratto / 10 Agosto – 12 Agosto /cronoprogramma allegato |

## Individuazione dei luoghi d’intervento

| Cod. GeoTec | Edificio | indirizzo | Piano | Locale/i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00020(esempio) | Palazzo Centrale Bo | Via VII Febbraio, PADOVA | 00 | 001, 002, 003 |

Nel caso in cui le attività oggetto dell’appalto vengano effettuate in una pluralità di sedi e di locali, sarà possibile inserire nella tabella solo Cod. GeoTec, nome dell’Edificio e indirizzo di ciascuna sede, indicando che “Per ogni specifica sede, se non già indicati nei documenti di gara e/o nel contratto, verranno fornite le liste tutti i locali di ogni singola sede in cui verranno svolte le attività oggetto dell’appalto durante le riunioni di coordinamento e cooperazione e, comunque, prima dell’inizio delle attività”.

Per ciascun edificio sopraindicato, le attività oggetto dell’appalto potranno essere svolte all’interno delle seguenti tipologie di locali:

| CODICE LUOGO D’INTERVENTO | TIPOLOGIA DI LOCALI | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Atrio/Corridoio | X | X |
| L2 | Ufficio/Studio | X | X |
| L3 | Aula didattica | X | X |
| L4 | Laboratorio informatico | X | X |
| L5 | Biblioteca | X | X |
| L6 | Archivio | X | X |
| L7 | Officina | X | X |
| L8 | Laboratorio fisico/ingegneristico | X | X |
| L9 | Laboratorio chimico | X | X |
| L10 | Laboratorio biologico /biochimico | X | X |
| L11 | Laboratorio apparecchiature radiogene o sostanze radioattive | X | X |
| L12 | Locale di servizio e deposito | X | X |
| L13 | Spazio tecnico / centrale termica | X | X |
| L14 | Radioprotezione - Zone Controllate (accesso regolamentato) | X | X |
| L15 | Radioprotezione - Zone sorvegliate (accesso regolamentato) | X | X |
| L16 | Parcheggio | X | X |
| L17 | Giardino | X | X |
| L18 | Altro spazio esterno | X | X |
| A1 | Altro: specificare | X | X |
| A2 | Altro: specificare | X | X |
| A3 | Altro: specificare | X | X |

## Organizzazione e logistica dei luoghi d’intervento

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Esecuzione degli interventi all'interno di edifici universitari | X | X |
| Esecuzione degli interventi su superfici e/o aree esterne di edifici universitari | X | X |
| L’edificio interessato è dotato di Fascicolo dell’opera con riferimento agli interventi oggetto dell’appalto | X | X |
| L’edificio interessato è soggetto al certificato di prevenzione incendi | X | X |
| Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali necessari allo svolgimento dell’appalto | X | X |
| Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell’appalto | X | X |
| Possibilità utilizzo di impianti a servizio dell’edificio oggetto d’intervento | X | X |
| Possibilità utilizzo di macchine/attrezzature di proprietà dell’Università | X | X |
| Possibilità utilizzo di servizi igienici presenti nelle aree di proprietà dell’Università | X | X |
| Possibilità di circolazione mezzi all’interno delle pertinenze dell’Università | X | X |
| Possibilità di sosta o parcheggio mezzi all’interno delle pertinenze dell’Università | X | X |
| Possibilità movimentazione di carichi con impianti di sollevamento (ascensore, montacarichi, montalettighe, ecc.) presenti nelle aree di proprietà dell’Università | X | X |
| Possibilità movimentazione di carichi con proprie attrezzature lungo le pertinenze dell’Università | X | X |
| Possibilità allestimento di un’area delimitata interna (deposito materiali, interventi) | X | X |
| Possibilità allestimento di un’area delimitata esterna (deposito materiali, interventi) | X | X |
| Prevista chiusura di percorsi o di parti di edifici | X | X |
| Prevista chiusura di vie di esodo | X | X |
| Prevista temporanea inaccessibilità dei presidi antincendio/primo soccorso | X | X |
| Gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilità alle persone diversamente abili | X | X |
| Esecuzione interventi con presenza di utenti o di lavoratori dell’Università | X | X |
| Prevista compresenza di interventi di altre ditte inerenti al medesimo appalto/fornitura | X | X |
| Possibile compresenza di altre ditte esterne presso gli stessi edifici | X | X |
| Necessità di prevedere lavoro notturno o festivo | X | X |
| Necessità di prevedere uno smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dell’appalto | X | X |
| Altro: specificare | X | X |

## Caratteristiche dei luoghi d’intervento

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Aree/locali accessibili in assenza di rischi di natura strutturale | X | X |
| Aree/locali la cui accessibilità è condizionata alla preventiva verifica delle condizioni statiche e agli eventuali interventi di messa in sicurezza | X | X |
| Mancanza di illuminazione | X | X |
| Presenza di pareti attrezzate con impiantistica (sottotraccia e/o in controparete) | X | X |
| Presenza di controsoffitti con impiantistica | X | X |
| Presenza di pavimentazione con impiantistica (sottotraccia e/o pavimento galleggiante) | X | X |
| Presenza di pareti vetrate | X | X |
| Presenza di dislivelli nelle aree di transito | X | X |
| Presenza di spazi/locali con rischio di caduta dall’alto | X | X |
| Presenza di spazi/locali con accertata presenza di amianto (ad es. tubature rivestite, pavimenti, ecc.) | X | X |
| Presenza di spazi/locali con possibile presenza di amianto | X | X |
| Presenza di spazi/locali confinati (cisterne, serbatoi, botole, ecc.) | X | X |
| Altro: specificare | X | X |
| Risulta utile fornire ulteriori informazioni allegando anche la “SCHEDA FABBRICATO” | X | X |
| Risulta utile fornire ulteriori informazioni allegando anche la “SCHEDA COPERTURA” | X | X |

## Possibili interferenze con l’operatività delle aree/locali adiacenti all’intervento in appalto

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità elettrica | X | X |
| Disattivazione, anche temporanea, dell’impianto di illuminazione d’emergenza | X | X |
| Disattivazione, anche temporanea, dell’impianto antintrusione | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità rete acqua | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità rete gas combustibile | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità rete gas tecnici o medicali | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità impiantistica di processo | X | X |
| Disattivazione, anche temporanea, dell’impianto d’allarme incendio | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella fornitura o funzionalità rete idrica antincendio | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella funzionalità dei sistemi di spegnimento incendio | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella funzionalità della rete telefonica | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella funzionalità della rete dati | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella funzionalità dell’impianto di riscaldamento | X | X |
| Interruzione, anche temporanea, nella funzionalità dell’impianto di ventilazione/condizionamento | X | X |
| Altro: specificare | X | X |

## Possibili rischi generati da macchine, apparecchiature, attività presenti in corrispondenza e/o in prossimità dei luoghi dove verrà espletato l’appalto

* Il “Codice luogo d’intervento” è desunto dalla tabella riportata nel paragrafo “Individuazione dei luoghi d’intervento”.

| CODICE LUOGO D’INTERVENTO * | TIPOLOGIA DI RISCHIO | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| (esempio)L1, L13, L14 | Elettrocuzione | X | X |
|  | Proiezione di schegge | X | X |
|  | Proiezione di getti e schizzi | X | X |
|  | Investimento per transito di mezzi | X | X |
|  | Presenza di organi meccanici in movimento | X | X |
|  | Presenza movimentazione di macchinari e attrezzature | X | X |
|  | Presenza di carichi sospesi | X | X |
|  | Presenza di possibile caduta di oggetti dall’alto | X | X |
|  | Presenza di materiali e/o attrezzature non delimitati/e lungo le vie di transito | X | X |
|  | Presenza di vapori/liquidi/superfici fredde | X | X |
|  | Presenza di polveri | X | X |
|  | AGENTI FISICI |  |  |
|  | Rumore | X | X |
|  | Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti (Radiofrequenze e microonde) | X | X |
|  | Campi magnetici | X | X |
|  | Radiazioni ottiche artificiali | X | X |
|  | Radiazioni ionizzanti | X | X |
|  | INCENDIO |  |  |
|  | Possibile presenza di scintille | X | X |
|  | Possibile presenza di fiamme libere | X | X |
|  | Possibile presenza di sovratemperature pericolose | X | X |
|  | Presenza di gas, liquidi, comburenti | X | X |
|  | Presenza di materiali esplosivi o infiammabili | X | X |
|  | Presenza di gas, liquidi, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili | X | X |
|  | SOSTANZE PERICOLOSE |  |  |
|  | Agenti chimici pericolosi | X | X |
|  | Agenti cancerogeni | X | X |
|  | Agenti mutageni | X | X |
|  | AGENTI BIOLOGICI |  |  |
|  | Agenti biologici gruppo 1 | X | X |
|  | Agenti biologici gruppo 2 | X | X |
|  | Agenti biologici gruppo 3 | X | X |
|  | ATMOSFERE ESPLOSIVE |  |  |
|  | Classificazione ATEX Zona 0 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | Classificazione ATEX Zona 1 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | Classificazione ATEX Zona 2 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | Classificazione ATEX Zona 20 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | Classificazione ATEX Zona 21 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | Classificazione ATEX Zona 22 (All. XLIX D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) | X | X |
|  | ALTRI RISCHI |  |  |
|  | specificare | X | X |
|  | specificare | X | X |
|  | specificare | X | X |

## Caratteristiche dell’appalto e potenziali rischi generati verso gli utenti o gli operatori delle strutture universitarie

|  | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Utilizzo/installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme di lavoro elevabili (P.L.E.) | X | X |
| Movimentazione carichi con ausilio di macchinari | X | X |
| Rischio di caduta dall'alto di persone | X | X |
| Rischio di caduta di materiali dall'alto | X | X |
| Rischio seppellimento/annegamento | X | X |
| Rischio elettrocuzione | X | X |
| Utilizzo di fiamme libere | X | X |
| Utilizzo e/o trasporto di sostanze chimiche pericolose | X | X |
| Utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili/combustibili | X | X |
| Rischio biologico | X | X |
| Produzione radiazioni ionizzanti | X | X |
| Trasporto manuale dei carichi all’interno o all’esterno degli edifici | X | X |
| Produzione di rumore | X | X |
| Produzione di vibrazioni | X | X |
| Produzione di polveri | X | X |
| Altro: specificare | X | X |

## Aree di deposito

INSERIRE IL PARAGRAFO SE SONO PREVISTE DELLE AREE DI DEPOSITO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

Sono individuabili specifiche aree/locali per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, ubicati all’interno delle strutture oggetto delle attività dell’appalto, nello specifico presso ………… (specificare area/locali dedicati al deposito interno).

All’interno di tali locali la corretta gestione e mantenimento delle condizioni di sicurezza sono di competenza dell’impresa appaltatrice. In particolare, salvo diverse autorizzazioni concordate con il Referente della stazione appaltante, all’interno dei locali è vietato: fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre sostanze infiammabili ed esplosive, effettuare la ricarica delle batterie di apparecchiature elettriche, aumentare il carico d’incendio con l’introduzione di materiale combustibile.

Nell’organizzazione delle aree dovrà, inoltre, essere presa in considerazione la presenza di:

- percorsi d’esodo e uscite di emergenza che dovranno essere mantenute sempre libere da ostacoli, rese accessibili e fruibili;

- percorsi dedicati al superamento di barriere architettoniche;

- aree che consentono la fruibilità di presidi di sicurezza.

INSERIRE IL PARAGRAFO SE SONO PREVISTE DELLE AREE DI DEPOSITO ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI

Sono individuabili specifiche aree per lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature, ubicati all’esterno delle strutture oggetto delle attività dell’appalto presso ………… (specificare area/locali dedicati al deposito interno).

Nell’organizzazione delle aree dovrà, inoltre, essere presa in considerazione la presenza di:

- percorsi d’esodo e uscite di emergenza che dovranno essere mantenute sempre libere da ostacoli, rese accessibili e fruibili;

- percorsi dedicati al superamento di barriere architettoniche;

- aree esterne che consentono la fruibilità di presidi di sicurezza;

- aree di deposito dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti; tali aree dovranno essere sempre mantenute libere ed è fatto divieto il parcheggio e la sosta in prossimità dei cassonetti;

- aree esterne riservate per le operazioni di carico/scarico o per la gestione delle eventuali emergenze (piazzola di sosta per autoambulanza, piazzola di sosta per i mezzi dei Vigili del Fuoco) che non dovranno mai essere occupate.

INSERIRE IL PARAGRAFO SE NON SON PREVISTE DELLE AREE DI DEPOSITO

In relazione alle caratteristiche dell’appalto/fornitura, non si rende necessaria la definizione preliminare e specifica di aree di deposito all’interno e/o all’esterno dell’edificio.

Eventuali materiali (accessori, pezzi di ricambio, etc.), attrezzature e/o altri oggetti previsti dal contratto saranno trasportati all’interno dei locali, a cura dell’esecutore, contestualmente allo sviluppo dell’intervento stesso.

Qualora durante le attività dell’appalto/fornitura dovesse rendersi necessaria l’individuazione di aree di deposito interne e/o esterne, queste potranno essere individuate previo accordo con il Referente della stazione Appaltante e confermate in sede di riunione di coordinamento e cooperazione.

## Particolari caratteristiche di alcuni impianti tecnologici

PARAGRAFO DA INSERIRE IN CASO DI PRESENZA DI AZOTO LIQUIDO, IMPIANTI A GAS CHE PSSONO CREARE ATMOSFERE SOTTO-OSSIGENANTI O IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS NEI LOCALI OGGETTO DELL’APPALTO

Nei laboratori universitari, nelle biblioteche/archivi e in alcuni ambienti ospedalieri sono presenti impianti con gas e/o liquidi che possono creare atmosfere sotto-ossigenanti.

In particolare, si evidenziano impianti per la crioconservazione con uso di azoto liquido, impianti di spegnimento con uso di derivati dell’azoto (argon fire o composti equivalenti), impianti con uso di gas elio, ecc. In linea generale, in presenza di questa tipologia di impianti, vi è la possibilità di formazione di atmosfere sotto ossigenate:

- dai recipienti chiusi in pressione, che possono scaricare quantità di fluido dalle valvole di sicurezza per il verificarsi di improvvise sovrappressioni;

- dai recipienti a cielo aperto (non in pressione), per continua evaporazione del liquido;

- quando vengono introdotti nel liquido materiali a temperatura ambiente, per ebollizione del liquido stesso con emissione di notevoli quantità di vapori;

- durante le operazioni di travaso di liquidi criogenici, con la formazione di grandi quantità di vapori;

- per spandimenti accidentali di liquidi criogenici sul pavimento o su altre superfici che danno origine alla formazione di vapori oltre che al congelamento delle superfici interessate;

- dall’attivazione di impianti di spegnimento incendi a gas, con conseguente saturazione dei locali di gas estinguenti e riduzione critica del tasso d’ossigeno in aria.

PARAGRAFO SPECIFICO DA INSERIRE IN CASO DI PRESENZA DI AZOTO LIQUIDO NEI LOCALI OGGETTO DELL’APPALTO

Locali in cui vengono utilizzati liquidi criogenici

Nei locali in cui si utilizzano liquidi criogenici di norma è presente un impianto rilevatore (ossimetro), con segnalatore acustico-luminoso, in grado di avvisare l'operatore se nel locale la concentrazione di ossigeno è inferiore al 18%. In caso di segnalazione di pericolo di sottossigenazione è necessario allontanarsi immediatamente dal locale ed avvisare gli addetti alla gestione delle emergenze.

PARAGRAFO SPECIFICO DA INSERIRE IN CASO DI PRESENZA DI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS NEI LOCALI OGGETTO DELL’APPALTO

Locali in cui è presente un impianto di spegnimento incendi automatico a gas

Nei locali in cui è presente un impianto automatico di spegnimento d’incendio con gas che crea un’atmosfera sotto-ossigenante si deve:

- evacuare il locale non appena l’allarme ottico-acustico entra in funzione;

- attenersi alle indicazioni fornite dal Referente della Stazione appaltante per l’eventuale svolgimento delle attività previste dall’appalto all’interno di tali locali;

- svolgere il lavoro nei locali a rischio sempre con la presenza di due operatori.

- astenersi da qualsiasi attività in locali in cui sia in funzione un allarme per sottossigenazione;

- astenersi da qualsiasi attività nei locali in oggetto quando l’impianto è in attivazione automatica;

- non accedere ai locali dopo l’attivazione dell’impianto e fino a quando non sarà consentito il rientro da parte delle Autorità competenti sopraggiunte in caso del verificarsi di un’emergenza.

# GESTIONE DELLE EMERGENZE

Al fine di garantire un’efficace collaborazione si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d’esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all’interno dei locali.

Ove le lavorazioni svolte comportino la necessità di modifiche all’organizzazione del sistema di gestione dell’emergenza (ad esempio preclusione di uscita di emergenza e/o percorso d’esodo, disattivazione di impianto di segnalazione di allarme antincendio, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il Referente della stazione appaltante.

L’impresa esecutrice dovrà assicurarsi che tutti i suoi lavoratori presenti presso i luoghi di lavoro siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza. In caso di emergenza (ad es. fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, ecc.), si dovrà:

- avvertire immediatamente le squadre di emergenza della stazione appaltante telefonando ai numeri indicati dal Referente di Struttura e/o della Stazione appaltante OPPURE telefonando ai numeri riportati in prossimità delle planimetrie di emergenza affisse all’interno degli edifici;

- attenersi alle disposizioni delle squadre di emergenza;

- non prendere decisioni di propria iniziativa;

- evacuare il luogo di lavoro secondo i percorsi indicati e secondo le disposizioni delle squadre di emergenza.

Qualora l’attività lavorativa sia svolta in orari che non prevedono la presenza del personale della stazione appaltante, in caso di emergenza gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno attivare i soccorsi esterni.

Sarà cura dell’impresa esecutrice tenere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati. A seguito di evacuazione dei locali, una volta raggiunto il luogo di raduno, si provvederà a fare l’appello dei presenti in base alla lista aggiornata.

## Rischio di incendio

Ai fini della prevenzione incendi gli addetti delle imprese esecutrici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- è vietato fumare nei luoghi ove ciò sia espressamente vietato da apposita segnaletica. È fatto divieto di fumare, di gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile all’interno ed in prossimità delle aree della stazione appaltante;

- è vietato depositare materiali davanti ai presidi antincendio (estintori, idranti) e alle uscite di sicurezza;

- è vietato assolutamente utilizzare estintori o altri presidi antincendio per scopi non inerenti la lotta antincendio (ad es. bloccare le porte con estintori);

- è vietato bloccare in apertura le porte resistenti al fuoco o realizzare aperture su strutture/elementi resistenti al fuoco;

- è vietato lasciare incustoditi strumenti o macchinari non preventivamente disabilitati nel loro funzionamento o comunque messi in sicurezza;

- è fatto obbligo di rispettare le procedure della stazione appaltante in caso di emergenza con particolare riferimento ai percorsi di evacuazione e uscite di sicurezza da utilizzare;

- è vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera senza specifica autorizzazione del Referente della stazione appaltante e al di fuori delle aree appositamente dedicate;

- è vietato introdurre all’interno di tutti i locali dell’edificio materiali infiammabili e/o di manipolare materiali incandescenti o possibili fonti di innesco, salvo autorizzazione scritta del Referente della stazione appaltante;

- è vietato introdurre all’interno di tutti i locali dell’edificio apparecchi di riscaldamento salvo autorizzazione scritta del Referente della stazione appaltante.

Inoltre, durante l’esecuzione degli interventi in appalto è necessario:

- assicurarsi all’inizio della giornata lavorativa che sia garantito l’esodo delle persone;

- assicurarsi che al termine dei lavori eventuali sistemi di rilevazione presenti continuino a funzionare e non siano stati danneggiati;

- assicurarsi, alla fine della giornata lavorativa, che siano state poste in essere le misure antincendio, che le attrezzature e le sostanze infiammabili/combustibili siano state poste al sicuro e che non sussistano condizioni affinché si inneschi un incendio;

- dotarsi in loco di estintori portatili, in numero e tipologie idonee alle lavorazioni previste;

- informarsi sul sistema idrico antincendio esistente e sul sistema di rilevazione;

- assicurarsi che negli ambienti asserviti da impianti di rilevazione automatica i lavori non determinino falsi allarmi;

- assicurarsi, previo preventivo specifico sopralluogo, che gli ambienti ove vengono effettuate lavorazioni a caldo (saldatura, uso di fiamme libere, uso di piastre termiche, ecc.) siano sgombre da materiale combustibile, oppure siano stati protetti da calore e scintille e non siano presenti materiali accesi o braci;

- assicurarsi che i lavori su impianti elettrici o gas combustibili non determinino situazioni di pericolo.

## Primo soccorso

Presso i locali del committente sono presenti e opportunamente segnalate una serie di cassette di primo soccorso, con i contenuti rispondenti agli elenchi di cui al D.M. 388/2003.

Le imprese esecutrici dovranno essere dotate di eventuali presidi di primo soccorso particolari, relativi ai rischi specifici propri: i lavoratori delle imprese esecutrici dovranno essere formati sul loro utilizzo.

Prima dell’inizio dei lavori, in occasione di riunione di coordinamento, si rende opportuno provvedere all’informazione del personale delle imprese esecutrici in merito all’organizzazione e al personale della Stazione Appaltante per il primo soccorso.

Sarà cura delle imprese esecutrici disporre di personale appositamente formato per prestare le cure di primo soccorso ai propri lavoratori eventualmente infortunati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative all’interno dei locali del committente.

In caso di infortunio sarà obbligo del personale delle imprese esecutrici, non impegnato nel primo soccorso, di avvertire immediatamente il personale di riferimento della Stazione Appaltante per l’attivazione e il coordinamento dei soccorsi esterni.

In caso di incidente con infortunio, nel quale venissero coinvolti anche lavoratori, ospiti o utenti finali dell’Ateneo, sarà cura delle imprese esecutrici avvisare immediatamente i referenti per le emergenze della Stazione Appaltante.

Qualora l’attività lavorativa sia svolta in orari che non prevedono la presenza del personale della stazione appaltante, in caso di infortunio, gli addetti al primo soccorso dell’impresa esecutrice dovranno attivare i soccorsi esterni.

# PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

## Prescrizioni generali per le imprese

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

- comunicare alla stazione appaltante i nominativi dei propri eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori, servizi e/o forniture;

- comunicare alla stazione appaltante il nome del proprio Referente prima dell’inizio dei lavori, servizi e/o forniture e comunque con anticipo tale da consentire alla stazione appaltante di attuare quanto previsto dal presente documento;

- fornire ai propri eventuali subappaltatori:

  - copia del presente documento e dei successivi aggiornamenti;

  - l’elenco dei documenti da trasmettere alla stazione appaltante;

  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile la documentazione richiesta e trasmetterla alla stazione appaltante;

- convocare i propri subappaltatori per le eventuali riunioni di coordinamento indette dal Referente della stazione appaltante; salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

- fornire collaborazione al Referente della stazione appaltante per l’attuazione di quanto previsto dal documento.

Tutte le imprese esecutrici dovranno inoltre:

- fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;

- formare i lavoratori destinati alle attività lavorative da svolgere presso i locali della stazione appaltante sulle procedure, sugli obblighi e sulle prescrizioni contenute nel presente documento;

- disporre di idonee e qualificate risorse, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle lavorazioni;

- assicurare:

  - il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità;

  - idonee e sicure postazioni di lavoro;

  - corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le imprese esecutrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente documento.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese esecutrici, a quanto previsto dal presente documento, dovrà essere approvata dal Gestore dell’appalto.

## Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’art. 21 del D.lgs. 81/2008 e dal presente documento e rispettare le indicazioni loro fornite dalla stazione appaltante. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento eventualmente indette dal Referente della stazione appaltante e cooperare con gli altri soggetti presenti per l’attuazione delle azioni di coordinamento.

## Sospensione delle lavorazioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle misure di sicurezza, delle misure coordinamento e cooperazione indicate dalla stazione appaltante nel presente  documento, delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Gestore dell’appalto potrà, anche attraverso suoi incaricati chiaramente identificabili, ordinare la sospensione dell’attività lavorativa oggetto del contratto, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e delle misure indicate nel presente documento e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’impresa esecutrice.

# DOCUMENTAZIONE

Fermo restando l’obbligo:

- per la Stazione Appaltante di effettuazione delle verifiche previste dall’art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 e di acquisizione del DURC secondo le modalità previste per legge;

- per l’impresa appaltatrice di tenere tutta la documentazione prevista per legge.

Ogni impresa appaltatrice deve consegnare alla stazione appaltante (per sé e per le eventuali imprese sue subappaltatrici) la seguente documentazione:

- Dichiarazione integrativa al contratto d’appalto o contratto d’opera (rif. mod. IMP-0_IMP);

- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1);

- Comunicazione del nominativo del proprio referente (rif. mod. IMP-3).

Ogni lavoratore autonomo deve consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- Dichiarazione integrativa al contratto d’appalto o contratto d’opera (rif. mod. IMP-0_LAV);

- Dichiarazione di ricevimento del presente documento (rif. mod. IMP-1).

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione alla stazione appaltante della documentazione richiesta avverrà tramite l’impresa appaltatrice.

## Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Ogni macchina o attrezzatura in dotazione alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi deve essere accompagnata dal suo Manuale di uso e manutenzione e i lavoratori incaricati al loro uso dovranno risultare adeguatamente formati e, ove previsto, in possesso di specifica abilitazione. La documentazione attestante la formazione, l’addestramento e, ove previsto, l’abilitazione dovranno essere fornite alla Stazione appaltante.

Durante le lavorazioni va tenuta presso il luogo di svolgimento delle stesse, a cura dell’impresa esecutrice, la seguente documentazione:

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate;

- libretti d’uso e manutenzione delle macchine/attrezzature;

- libretto degli apparecchi a pressione;

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall’applicazione del D.lgs. 81/2008.

- dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico redatta da ditta installatrice abilitata;

- denuncia all’ASL e all’INAIL competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01) o relazione tecnica che ne escluda l’obbligo;

- denuncia all’ASL e all’INAIL competenti per territorio degli impianti di messa a terra e copia dei verbali di verifica dell’impianto di terra (D.P.R. 462/01);

- comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;

- copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio prima del 21/09/1996;

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

- attestazione del costruttore per i ganci;

- manuale d’istruzioni del trabattello fornito dal fabbricante;

- piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi fissi;

- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;

- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;

# PROCEDURE DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è allegato ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture presso le sedi dell’Università degli Studi di Padova.

L’accettazione del presente documento dovrà avvenire mediante sottoscrizione della sezione A e delle schede specifiche da parte dell’appaltatore (impresa o lavoratore autonomo) e mediante invio della comunicazione contenuta nell’allegato mod. IMP-1.

Le imprese subappaltatrici comunicheranno l’avvenuta presa visione ed accettazione del documento mediante l’invio della comunicazione contenuta nell’allegato mod. IMP-2.

Gli aggiornamenti del presente documento sono a cura della stazione appaltante e saranno forniti all’impresa appaltatrice a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del documento che integrano o sostituiscono. All’impresa appaltatrice, compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai propri eventuali subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, alla stazione appaltante eventuali nuove lavorazioni non previste nel presente documento. Qualora in corso d’opera si presentino interferenze non previste, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante ed autorizzate, previo aggiornamento del presente documento.

## Modalità per l’attuazione del coordinamento e la cooperazione

Per il coordinamento e la cooperazione, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante indice una riunione preliminare con l’impresa affidataria e con le eventuali ulteriori imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi. In tale occasione le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi sono chiamati a confermare le caratteristiche dell’appalto ed i rischi che la stazione appaltante ha individuato nel presente documento, segnalando gli eventuali ulteriori rischi indotti nell’ambiente di lavoro della stazione appaltante e proponendo le eventuali ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza. È inoltre prevista la possibilità della stazione appaltante di indire ulteriori riunioni di coordinamento durante lo svolgimento dell’appalto.

I referenti delle imprese convocati dalla stazione appaltante sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del presente documento in fase operativa (mod. IMP-4).

## Stima dei costi per la sicurezza

I costi per la sicurezza, secondo quanto riportato nell’art. 26 comma 5 del Decreto, sono definibili come: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”.

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Alcune misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, sono ad esempio:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI per l’eliminazione o la riduzione delle interferenze;

- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale individuati nel DUVRI per l’eliminazione o la riduzione delle interferenze;

- i mezzi e i servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, delimitazioni, avvisatori acustici, presidi antincendio, ecc.);

- gli eventuali sfasamenti temporali o spaziali delle lavorazioni interferenti;

- le misure di coordinamento contenute nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

- la formazione sulle procedure previste nel DUVRI.

Per ciò che riguarda le dotazioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature, esse sono escluse dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge.

Per ciò che riguarda la riutilizzabilità dei materiali e delle attrezzature, è stato fatto ricorso ai noli (comprensivi di attività di montaggio e smontaggio, ove applicabile) e quando ciò non è stato possibile, i costi sono stati valutati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

L’indicazione dei costi complessivi per la sicurezza e non soggetti a ribasso è riportata al termine della scheda SG della sezione C. L’eventuale indicazione parziale dei costi, relativi alle lavorazioni specifiche previste, potrà essere indicata al termine di ciascuna “scheda specifica” della sez. C allegata e facente parte del presente documento. Tali costi sono anche indicati nel contratto di appalto.

Si precisa che durante l’attuazione delle attività di coordinamento e cooperazione o durante lo svolgimento dell'attività lavorativa appaltata, potrebbe verificarsi la necessità di prescrivere nuove misure di prevenzione e protezione comportanti ulteriori costi, non determinabili in modo specifico in sede di gara/appalto.

## Considerazioni finali

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun Datore di Lavoro e di ciascuna impresa esecutrice, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le imprese esecutrici sono, comunque, tenute al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull’igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda, infine, che ciascuna impresa appaltatrice è tenuta ad osservare e far osservare alle imprese da lei incaricate l’intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di sicurezza, igiene, prevenzione, infortuni sul lavoro e prevenzione antincendi.

## Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Università degli Studi di Padova saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il Responsabile dei dati è l’Università degli Studi di Padova e saranno trattati da personale appositamente incaricato. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Reg.to UE 2016/679 e, per quanto ancora in vigore, del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

# FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali [DUVRI] è composto:

- da frontespizio, indice e contenuto della sezione A composti da n. NN pagine numerate in progressione, compresa la pagina “Firme di Accettazione”;

- dalla sezione B comprendente le schede SR1,  SR2, …INSERIRE LE SCHEDE PERTINENTI relative ad informazioni specifiche sui rischi presenti negli ambienti oggetto d’intervento;

- dalla sezione C comprendente la scheda SG con le prescrizioni generali per gli interventi da svolgere e le schede S01,  S02, …INSERIRE LE SCHEDE PERTINENTI relative alle lavorazioni svolte;

- dalla Scheda Fabbricato e dalla Scheda Copertura UNA O ALTRA O ENTRAMBE SE PREVISTE

- dalle planimetrie ……………….. relative ai luoghi d’intervento SE PREVISTE

- dagli allegati …………… SE PREVISTI

- dai modelli IMP-0_IMP, IMP-0_LAV, IMP-1, IMP-2, IMP-3, IMP-4, IMP-5;

Il presente documento è conservato presso la sede …………………….. di …………………………

SE PREVISTO Una copia dello stesso è conservato presso ……………….. interessata dalle lavorazioni descritte.

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Nome Cognome Qualifica | Nome Cognome Qualifica | Nome Cognome Qualifica |
| Il Gestore dell’Appalto | Referente della Stazione Appaltante: | Il Dirigente della/e struttura/e dove viene eseguito l’intervento |
| Impresa/e | Legale Rappresentante | Referente dell’appaltatore |
| Ragione sociale o timbro | Nome e Cognome __________________________ Firma __________________________ | Nome e Cognome __________________________ Firma __________________________ |
| Ragione sociale o timbro | Nome e Cognome __________________________ Firma __________________________ | Nome e Cognome __________________________ Firma __________________________ |

OPPURE IN CASO DI LAVORATORE AUTONOMO (se non presenti lavoratori autonomi, cancellare la tabella)

| Lavoratore autonomo |  |
| --- | --- |
| Ragione sociale o timbro | Nome e Cognome __________________________ Firma __________________________ |